Arduino Uno · Wokwi · Simulador

# Sistema de seguridad en cocinas — simulación en tiempo real

—

Temperatura (°C)

-10°C 15°C 110°C

Gas butano (%)

0% 10% 100%

Presión (%)

0% 30% 100%

LCD 16×2

SISTEMA COCINA

Iniciando...

Vent 1 — inyección

0%

Vent 2 — extracción

0%

Vent 3 — emergencia

0%

Válvula gas

abierta

Aspersor

inactivo

Buzzer

silencio

Prioridad activa

Normal

Gas > 73% → emergencia total  ·  Temp > 90°C → incendio severo (apagar todo)  ·  Temp 70–90°C → incendio moderado (solo extracción)  ·  Temp > 20°C → ventilación proporcional